钦州市第二人民医院

院内比选采购文件

项目名称：3号楼2-5楼大门制作安装

项目编号：EYCG2022063-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

2022年5月

钦州市第二人民医院3号楼2-5楼大门制作安装比选采购公告

项目概况

3号楼2-5楼大门制作安装项目的潜在供应商在公告附件获取比选采购文件，并于2022年6月7日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：EYCG2022063-YN

项目名称：3号楼2-5楼大门制作安装

采购方式：比选

预算金额：预算人民币贰拾贰万贰仟捌佰元整（¥222800.00）

最高单价限价：壹拾玖万伍仟玖佰陆拾元整（¥195960.00）

采购需求：3号楼2-5楼大门制作安装，详见文件。

合同履行期限：一年

本项目不接受接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物，具备独立法人资格的供应商。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 三、获取采购文件

- 时间：2022年5月31日至2022年6月6日

- 地点：详见公告附件

- 方式：自行下载

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2022年6月7日9点00分（北京时间）

- 地点：报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 项目联系人：蒋工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2022年5月30日

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：3号楼2-5楼大门制作安装 项目编号：EYCG2022063-YN |
| 2 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物，具备独立法人资格的供应商。 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 本项目的特定资格要求： (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 4 | 报价文件：1份正本2份副本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2022年6月7日9点00分，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办。 |
| 9 | 报价要求：竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 成交结果确定原则：在满足比选项目要求的前提下，报价最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

附件一：

采购需求

- 项目概况

采购项目名称：3号楼2-5楼大门制作安装

采购项目编号：EYCG2022063-YN

采购项目类别：货物类

说明：

- 预算：人民币贰万玖仟元整（¥29000.00）。

- 最高单价限价：壹拾玖万伍仟玖佰陆拾元整（¥195960.00）

- 报价包含货物材料，制作安装、调试费用及税金，竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，各项单价不得超过最高采购单价，否则竞标无效。

- 采购需求清单所示的参数或品牌仅供参考，供应商提供产品质量性能必须等于或优于参考参数、品牌的产品。

采购需求清单

| 序 号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能 遥控器 | 台 |  | 8 | - AC/DC12-36V - 专业装置：内置突波吸收器发射接收方式：微波自学习码 - 遥控器电池支持动作≥18000次 - 可运行环境温度：-42℃-45℃ |
| 2 | 防夹功能 设备 | 套 |  | 8 | - DC12-36V - 探测区直径：大约75mm光斑 - 光线类型：红外线 - 功能指示：发光，待机为蓝色，探测到物体时变为红色 - 可运行环境温度：-20℃-60℃ |
| 3 | 密码键盘 | 个 |  | 8 | - DC12V - 用户容量：4000个 - 开门方式：密码开门 - 运行环境温度：0℃-60℃ |
| 4 | 门开关 （带底盒） | 个 |  | 16 | 单开关 |
| 5 | 全玻门扇 | 扇 |  | 8 | - 玻璃厚度：12mm厚； - 玻璃种类：钢化玻璃； - 尺寸： - 二层： 1.58m*2.15m 1扇 1.45m*2.10m 1扇 - 三层： 1.52m*2.15m 1扇 1.48m*2.10m 1扇 - 四层： 1.56m*2.15m 1扇 1.43m*2.10m 1扇 - 五层： 1.56m*2.15m 1扇 1.50m*2.10m 1扇 |
| 6 | 不锈钢盖板 | 套 |  | 8 | - 304不锈钢材质 - 颜色为砂板 |
| 7 | 感应门机组 | 套 |  | 8 | - DC24V60W无刷马达 ,开启速度14-37CM秒可调，关闭速度9-35CM秒可调，门的开放时间0-9秒可调，环境温度-20-+50℃ - 电源电压AC200-250V - 导轨型号：125铝材 - 长度按现场标准订购 |
| 8 | 不锈钢门套 | 套 |  | 8 | - 拆除旧门 - 打底板后包304不锈钢砂板 - 尺寸： - 二层： 1.58m*2.15m 1套 1.45m*2.10m 1套 - 三层： 1.52m*2.15m 1套 1.48m*2.10m 1套 - 四层： 1.56m*2.15m 1套 1.43m*2.10m 1套 - 五层： 1.56m*2.15m 1套 1.50m*2.10m 1套 |
| 9 | 显示屏 | 台 |  | 8 | - 液晶显示器19.5寸 - 接口VAG分辩率达到1440*900 |
| 10 | 摄像头 | 个 |  | 8 | - TL-IPC556F-A - 全彩500万像素，4MM,AI精准人形识别，双向语音，RJ45 100M |
| 11 | 监控硬盘录像机 | 台 |  | 8 | - 4路录像机 - 硬盘7200/转 1000G - 支持存档15天以内录像 |
| 12 | 超５类网线 | 米 |  | 400 | - 4mm*2mm*0.5mm - 质量符合国家质量要求 |
| 13 | 电缆线 | 米 |  | 160 | - 0.75mmX2 - 质量符合国家质量要求 |
| ▲商务条款 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若供应商在投响应文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.成交供应商负责送货至钦州市第二人民医院，负责安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。 2.维修时间安排应急维修时间安排：至少提供7*24小时电话技术支持，使用中出现故障接到通知后应立即响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内派工程技术人员到达现场维修。如果需要更换配件的，更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。需提供保修期外零配件优惠服务方案。 |  |  |
| 交货期 |  |  | 自签订合同之日起30天内调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |
| 交货地点 |  |  | 钦州市第二人民医院采购人指定地点。 |  |  |
| 签订合同日期 |  |  | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后无预付款，到货安装完毕验收合格后付合同款的20%，验收合格后半年内付合同款的30%，验收合格后1年内付合同款的50%。（每次申请付款成交供应商需开具全额发票或对应金额发票给采购人） |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2.成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.验收标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。 4.采购项目有其他要求的按其要求。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.竞标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。竞标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。竞标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 2.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |
| 其他 |  |  | 1.竞标人在竞标活动中如提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 2.若成交供应商所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定严肃处理。 |  |  |

附件二：

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 1、报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目比选采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套，副本二套。

- 投标报价明细表

- 商务和技术服务响应、偏离情况说明表

- 报价人资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 遵守比选函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起30天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核比选采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取比选采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在比选采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

1.投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 名称 | 品牌/型号、生产厂家 | 技术参数及性能 | 单位 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 投标单价合计（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签名）

日期：     年    月    日

注：

1.投标表必须加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

2.若此表由多页构成的，需逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 采购文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - N |  |  |  |

注：投标人应根据投标维保内容或设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与采购要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签名）

日期：     年    月    日

- 2、商务响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本项目采购文件项目需求中的“商务条款”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | 采购文件要求 | 采购文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - N |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

- 报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；(必须提交，加盖公章)

(5)无串通竞标行为的承诺函

（6）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购人网上查询“信用中国”https://www.creditchina.gov.cn/、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/结果为准，并将打印件交由比选小组评审。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日