钦州市第二人民医院

单一来源采购文件

项目名称：血气分析仪检验系统数据接口

项目编号：EYCG2022140-YN-DY

采购单位：钦州市第二人民医院

二○二二年九月

钦州市第二人民医院血气分析仪检验系统数据接口
单一来源采购公告

我院对血气分析仪检验系统数据接口项目进行院内单一来源采购，现将有关事项如下公告：
    一、单一来源项目内容

项目名称：血气分析仪检验系统数据接口

项目编号：EYCG2022140-YN-DY

项目内容：通过血气分析仪检验系统数据接口将麻醉科、呼吸与危重症医学科MICU/RICU、重症医学科二病区、二马路院区重症医学科与我院检验系统“检验之星”相互连通，做到临床科室能够共享诊断报告。

预算金额：人民币肆万元整（¥40000.00）

采购需求：血气分析仪检验系统数据接口4套，具体内容详见采购文件。
    履行期限：自签订合同之日15个日历日交付。

- 二、报价人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：受邀的单一来源供应商（广西瑞博科技发展有限公司）；

4.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商，或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本项目的单一来源采购；
    5.本项目不接受联合体。

三、各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 四、获取单一来源文件方式：自行下载，详见附件。

- 五、报价文件递交截止时间和地点：2022年9月28日10:00止，逾期不受理。报价文件必须在截止时间前寄送纸质版报价文件至钦州市第二人民医院采购办。

六、联系方式：

项目联系人：刘老师

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2022年9月20日

第二章、报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：血气分析仪检验系统数据接口 项目编号：EYCG2022140-YN-DY |
| 2 | 报价人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：受邀的单一来源供应商（广西瑞博科技发展有限公司）； 4. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商，或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本项目的单一来源采购。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 4 | 报价文件：1份正本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | - 1.报价文件必须在在截止时间前寄送纸质版报价文件至钦州市第二人民医院采购办。 - 2.联系电话：0777-2873316 3.报价文件递交截止时间：2022年9月28日10:00，逾期不受理。 |
| - 7 | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 采购需求

- 一、技术要求
1、支持检验仪器的单向或双向通讯传输，可自动接收仪器检验结果，无需手工输入结果；

2、支持检验标本的条码化管理；

3、支持检验费用可以自动计费，无需手工计费；

4、支持检验危急值通报可实现闭环管理；

5、支持检验标本全流转管控；

6、支持工作量统计报表数据统计；

7、支持仪器连接系统后检验结果可供全院共享查看。

二、商务条款
1、竞标文件报价表价格包含接口安装、调试、培训费用，以及1年的售后服务费、税费、保险及和本项目相关的所有责任、义务和一切风险。

2、质保期一年，从项目验收完成开始计算。在质保期内此四台血气分析仪如有更换，乙方免费将更换的血气分折仪接入“检验之星”系统。

3、质保期内免费售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，4小时内需到达现场处理修复。

4.自合同签订之日起15个日历日完成此项目。

第四章 报价文件格式

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：血气分析仪检验系统数据接口

项目编号：EYCG2022140-YN-DY

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目单一来源采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套。

- 一、报价表

- 二、售后服务承诺书

- 三、资格证明文件和供应商须知要求报价人提交的全部文件

- 四、单一来源采购文件要求提供的其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按单一来源采购文件的要求，我方报价为           （人民币大写）                         （￥          ），服务工期：            。

- 遵守单一来源函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起30天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核单一来源采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取单一来源采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在单一来源采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2、报价表

币种：人民币

| 项号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪检验系统数据接口（4套） |  |
| 报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |
| 服务期： |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

3、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件；(必须提交，加盖公章)

(2)报价人有效的资质证书复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(5)报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

(6))报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件备查。

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购代理机构网上查询“信用中国”、“中国政府采购网”结果为准，并将打印件交由单一来源小组评审。