钦州市第二人民医院

The Second People’s Hospital Of Qinzhou

竞争性磋商文件

项目名称：钦州市第二人民医院2023年配变电设备

年度维保服务

项目编号：EYCG2023016-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

二〇二三年二月

目   录

第一章 竞争性磋商公告................................3

第二章 磋商须知......................................5

第三章 项目需求.....................................13

第四章 评审方法及定标标准...........................15

第五章 响应文件格式.................................18

第一章 竞争性磋商公告

钦州市第二人民医院2023年配变电设备

年度维保服务竞争性磋商公告

项目概况

钦州市第二人民医院2023年配变电设备年度维保服务项目潜在供应商在公告附件获取竞争性磋商文件，并于2023年2月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 采购项目名称：钦州市第二人民医院2023年配变电设备年度维保服务采购

- 项目编号：EYCG2023016-YN

采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：人民币壹拾贰万元整（￥120000.00）

- 采购需求：医院配变电设备年度维保服务1项，具体详见竞争性磋商文件。

二、本项目落实的政府采购政策：无

三、申请人的资格要求：

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目特定资格要求：供应商需有承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质；有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。

5.本项目不接受联合体竞标。

四、获取采购文件：公告附件自行下载

- 五、响应文件递交

- 1.截止时间：2023年2月21日9点30分

- 2.地点：钦州市文峰南路219号钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办

- 六、开启

- 时间：2023年2月21日9点30分

- 地点：钦州市文峰南路219号钦州市第二人民医院5号楼三楼开标室

- 七、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 联系人：刘工   联系电话：0777-2873316

- 纪检监督电话：0777-2872066

钦州市第二人民医院

2023年2月10日

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | - 项目名称：钦州市第二人民医院2023年配变电设备年度维保服务采购 项目编号：EYCG2023016-YN |
| 2 | 3.1.4 | 本项目不接受联合体参与 |
| 3 | 6.1 | 现场考察或答疑会：不安排现场勘察。 |
| 4 | 7.1 | 价格文件 （1）磋商书（格式附件一）；（必须提供） （2）磋商报价表（格式附件二）（必须提供） 以上文件均须加盖供应商公章；要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 5 | 7.2 | 商务技术文件 下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则竞标无效。其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 1）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供） 2）法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；（格式附件三）（必须提供） 3）有效的法人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件；（格式附件4）（委托代理时必须提供） 5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式附件五）（必须提供） 6）响应文件递交截止之日前半年内供应商任意1个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（格式自拟，必须提供） 7）响应文件递交截止之日前半年内供应商任意1个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供） 9）技术响应、偏离情况说明表；（必须提供）； 10）商务响应、偏离情况说明表；（必须提供）； 11）项目实施人员一览表；（必须提供） 12）项目维护保养服务方案；（必须提供） 13）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供） 14）获奖证书、供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 15）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料或认为需要提供的有关资料。 以上文件均须加盖供应商公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 6 | 10.1 | 响应文件有效期：60天。 |
| 7 | 11.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 8 | 12.1 | 响应文件份数：正本一份、副本二份。（响应文件的副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准） |
| 9 | 13 | 响应文件接收时间：详见竞争性磋商公告 地址：钦州市第二人民医院五号楼三楼采购办（广西钦州市文峰南路219号） |
| 10 | 17.2 | 采购人在对供应商资格审查时和成交通知书发出前进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询时间：资格审查时和成交通知书发出前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 17.4.1 | 磋商开始时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：钦州市第二人民医院开标室（广西钦州市文峰南路219号） |
| 13 | 17.4.2 | 供应商参加磋商须携带的材料： 1、法定代表人（负责人）参加的，必须携带法定代表人（负责人）身份证明及其身份证原件。2、委托代理人参加的，必须携带法人授权委托书及其身份证原件。 |
| 14 | 17.4.3 | 磋商顺序：随机顺序。 |
| 15 | 26 | 本项目不设履约保证金。 |
| 16 | 33 | 接收质疑函方式：书面形式 质疑联系部门及联系方式：钦州市第二人民医院采购办，联系电话：0777-2873316，通讯地址：广西钦州市文峰南路219号 |
| 17 | 其他内容 | 1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在竞争性磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市第二人民医院

2.2“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：

3.1.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

3.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.1.4本项目不接受联合体竞标。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）其他资料。

5.竞争性磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.现场考察或答疑会

6.1采购人可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

6.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件

7.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖供应商公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件）

7.1价格文件：具体材料详见本须知前附表。

7.2 商务技术文件：具体材料详见本须知前附表。

8. 响应文件编制要求

8.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

10.响应文件有效期

10.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

10.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

10.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

11.磋商报价要求

11.1本项目实行总承包报价；包含本项目所有服务内容、设计费、安装费、制作、安装、实施、劳务、旅差、验收、利润等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目所有服务内容进行总承包报价。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

12.响应文件的份数、封装

12.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并合并装订，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

12.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）分标号（如有）；

（4）供应商名称、地址、邮编。

（5）在  年  月  日  时  分之前不得启封

12.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于本须知前附表规定的时间前递交到竞争性磋商文件中指定地点。

13.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入竞争性磋商文件指定场所的时间为准。

14.响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购人应当拒绝接收。

四、响应文件评审程序

16.磋商小组组建

16.1磋商小组由采购人依法组建3人评标委员会。

17.评审程序

17.1采购人向磋商小组移交接收所有的响应文件。

17.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

17.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.4磋商

17.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

17.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

17.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。

在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购人对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

17.5最后报价

17.5.1竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

17.5.2竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

17.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

17.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

17.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

17.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

18.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

19.评审与比较

19.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

19.3评标办法及标准详见第三章。

20.在评标过程中出现法律法规和竞争性磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.特别说明：

21.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中实质性响应竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

21.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

21.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

21.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

21.5有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

22. 出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3除本须知17.5.3、17.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.条在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

24.采购人在2个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金

26.本项目不设履约保证金。

27.签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由履约保证金收取单位在接采购人书面退付意见（详见附表）后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

29.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七、签订合同

30.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

31.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

33. 询问、质疑和投诉

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

33.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监察室投诉。

33.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 项目需求

项目概况：钦州市第二人民医院2023年年度维保设备，包括对各个电气设备进行红外测温检测，检查、除尘、清理、加固螺栓、胶泥堵洞处理等。

一、技术要求

| 钦州市第二人民医院2023年年度维保设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 一、配电设备预防性试验 | 变压器 | 14 | 台 | 绕组直阻测试、绝缘电阻测试、交流耐压试验 |
| 2 |  | 真空断路器 | 17 | 台 | 绝缘电阻测试、回路电阻测试、交流耐压试验 |
| 3 |  | 电流互感器 | 15 | 组 | 绝缘电阻测试、交流耐压试验 |
| 4 |  | 电压互感器 | 3 | 组 | 绝缘电阻测试、交流耐压试验 |
| 5 |  | 低压柜 | 60 | 面 | 外观检查、绝缘电阻测试 |
| 6 |  | 送配电保护装置调试 | 20 | 面 | 外观检查、定值校验、整组传动试验 |
| 7 |  | 直流屏 | 1 | 面 | 外观检查、电压测量、蓄电池充放电试验 |
| 8 |  | 高压母线 | 1 | 段 | 绝缘电阻测试 |
| 9 |  | 地网 | 3 | 点 | 接地电阻试验 |
| 10 |  | 高压电缆 | 11 | 根 | 绝缘电阻测试、交流耐压试验 |
| 1 | 二、安全防护用品检测 | 绝缘操作杆 | 3 | 套 | 佩频耐压试验 |
| 2 |  | 辅助性绝缘手套 | 3 | 双 | 工频耐压试验(一年试验 2 次) |
| 3 |  | 辅助型绝缘鞋 | 3 | 双 | 工频耐压试验(一年试验 2 次) |
| 4 |  | 验电笔 | 3 | 支 | 工频耐压试、启动电压试验 |
| 1 | 三、配件更换 | 指示灯更换 | 60 | 个 | 一年内按实际情况需要进行更换，最多更换数量为 60个 |
| 2 |  | 低压抽屉开关触头 | 10 | 个 | 一年内按实际情况需要进行更换，最多更换数量为 10个 |

二、商务服务及其他要求：

1、对我院配电设备进行预防性试验，并出具报告。

2、对我院电气设备一年至少完成6次巡检服务。

3、对我院高压安全防护用具进行检测。

4、提供紧急抢修服务，接到采购人紧急抢修电话须3小时内到达现场。

5.、在进行试验等维保过程中，需做好设备设施保全措施。因措施不当，造成设备设施损坏的，应由维保方负责恢复损坏的设备设施。

6、服务时间：签订合同之日起一年。

7、服务地点：钦州市第二人民医院。

8、付款方式：中标供应商按国家及行业现行标准规范要求完成合同期限内全部工作、提交符合甲方要求的验收资料及等额发票，经甲方书面确认验收合格，合同期满后30个工作日内，甲方一次性向乙方支付全部服务款额。

## 第四章 评审方法及定标标准

一、评标原则

(一) 磋商小组的构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家三人及以上组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术、履约能力、信用管理等方面内容按百分制打分。

(三）评标方法：综合评分法。

二、评标方法（计分办法按四舍五入取至百分位）：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 竞标报价（满分30分） | 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术/商务分 （70分） | 维护保养服务能力（满分30分） | 根据投标人正常工作时间内处理故障时间，维护保养服务所采取巡检方式和内容等综合评定 一档（10分）：经评委综合评定，有人员配置表，可调配4人及以下的工作人员(人员需同时提供近三个月内中一个月在供应商单位的社保缴纳证明，不提供社保证明不得分。维护保养实施方案简单，提供对接方案：保证维护保养服务实施基本满足要求，定期回访，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般。 二档(20分)：经评委综合评定，有人员配置表，可调配6人及以上的工作人员(人员需同时提供近三个月内中一个月在供应商单位的社保缴纳证明，不提供社保证明不得分)。维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且设计方法较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，定期回访，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。 三档(30分)：经评委综合评定，有人员配置表，可调配6人及以上的工作人员(人员需同时提供近三个月内中一个月在供应商单位的社保缴纳证明，不提供社保证明不得分)。维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，能提供现代化及有效的清洁机器人等用于维保工作。方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，维护方案优良，不同的设备提供专项维护保养方案；定期回访，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和培训安排等进行详细阐述。 |
|  |  | 施工现场组织机构:（满分15分 | 根据供应商施工现场组织机构、项目管理班子(项目经理、技术 负责人、施工员、质量员、造价员、安全员)完整性、执证(岗 位证、职称证或执业证)上岗人数多少等情况进行综合横向比较 排名，经综合评审第一名的得15分，第二名的得10分，第三名的 得5分。 (供应商排名不并列，排名第四名及以后的得3分) |
|  |  | 特殊工种人员配置（满分15分） | 投入本项目人员： 有电工特种作业操作证人员≥8人，得15分； 有电工特种作业操作证人员≥5人，得10分； 有电工特种作业操作证人员≥3人，得5分； 有电工特种作业操作证人员少于3人，,得1分: (需同时提供近三个月内中一个月在供应商单位的社保缴纳证明，不提供社保证明不得分) |
|  | 业绩分（满分10分） | 业绩分（满分10分） | 供应商提供2020年1月1日以来同类10KV及以上的配电维保项目业绩： 每份合同得2分，复印件须加盖供应商公章，满分10分。 |
| 总得分=1+2 |  |  |  |

三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

## 第五章 响应文件格式

封面

- 响  应  文  件

（*本）

项目编号：

项目名称：

分标号（如有）：

供应商名称：

地址：

邮编：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

- 价  格  文  件

（＊本）

项目编号：

项目名称：

分标号（如有）：

供应商名称：

地址：

邮编：

年   月   日

目   录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

格式附件一

磋   商  书

钦州市第二人民医院：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我（姓名、职务、身份证号码）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 技术服务响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术服务要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表承诺如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人（负责人）或授权代表人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月    日

供应商开户银行：

帐号/行号：

格式附件二

维保服务报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 总维护、保养费用（总价） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 项 |  |
| 总价合计（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |

注：竞标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用；所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签字

日期

- 商务技术文件

（＊本）

项目编号：

项目名称：

分标号（如有）：

供应商名称：

地址：

邮编：

年   月   日

目   录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

技术服务响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本项目竞争性磋商采购文件第三章“项目需求”中的“技术要求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 项目 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

商务响应、偏离情况说明表（格式）

请逐条对应本项目竞争性磋商采购文件第三章“项目需求”中“商务要求”，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

格式附件三

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

格式附件四

法 定 代 表 人 授 权 书

致：钦州市第二人民医院 ：

我        （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加         项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

格式附件五：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

钦州市第二人民医院：

我公司参加贵单位组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

项目实施人员（主要从业人员极其技术资格）一览表（格式）

| 序号 | 姓名 | 本工程拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专业 | 资质证书 | 主要资历及承担过的类似项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明文件

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

项目维护保养服务方案

由竞标人按本项目竞争性磋商采购文件第三章“项目需求”及评分办法要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

磋商供应商认为有必要提供的其它材料

（由磋商供应商根据自已的实际情况如实提供）